保定市生态修复中心专用设备

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单价 （万元）
	总价  （万元）

	1
	电子天平
	上海精科，精确至0.1毫克，称量范围不低于120克
	3
	
	

	2
	交流净化稳压电源
	正泰精密净化稳压电源，≥20kVA稳压器，单相
	2
	
	

	3
	固相萃取装置
	艾杰尔，20位，含泵及抽滤瓶
	1
	
	

	4
	超声波清洗器
	昆山，≥5L
	1
	
	

	5
	空调
	格力，大1.5匹，挂机，冷暖
	3
	
	

	6
	冰箱
	Haier/海尔,BCD-216SDN冰箱,三开门节能冰箱冷藏冷冻
	6
	
	

	7
	分光光度计
	上海精科，722G
	12
	
	

	报价总计
	


